Комитет образования и науки Волгоградской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов»

( ГБПОУ ВПКР)

| Рассмотрена: на заседании ЦК технического профиля Протокол №______ от «______» ____________2015 г. Председатель ЦК | Утверждена: Зам директора по учебной работе _________________Шуваева Л.А. «______» _______________20___ г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.03 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

(наименование дисциплины)

Специальность  190604 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Форма обучения    заочная

2015 год.

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего профессионального образования специальность 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Разработчики:

Агапова Лилия Анатольевна, преподаватель дисциплины «Электротехника и электроника»

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ контрольные задания | 4 5 16 17 |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

1.1. Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: обще-профессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен уметь:

- пользоваться измерительными приборами;

- производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;

производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать:

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и электронных цепей;

- компоненты автомобильных электронных устройств;

- методы электрических измерений;

- устройство и  принцип действия электрических машин

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;

самостоятельной работы обучающегося 124 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 152 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 28 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | 14 |
| практические занятия |  |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 124 |
| в том числе: |  |
| 1. Подготовка к практической работе 2. Реферат 3. Внеаудиторная самостоятельная работа |  |
| Итоговая аттестация в форме зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 Электротехника |  |  |  |
| Тема 1.1 Электрическое поле Электрические цепи постоянного тока. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Введение Основные свойства и характеристики электрического поля. Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое сопротивление. Электрическая проводимость. Основы расчёта электрической цепи постоянного тока. Законы Ома. Последовательное, параллельное, смешенное соединение потребителей энергии. Законы Кирхгофа. Расчёт сложной цепи. Расчет сложной цепи методом контурных токов. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с литературой. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. Конденсаторы. Соединение конденсаторов. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. Пассивные и активные элементы электрической цепи. Зависимость электрического сопротивление от температуры. Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, рабочий, короткого замыкания. Энергия и мощность электрической цепи. Баланс мощностей. КПД. Лабораторная работа 1 Ознакомление с электроизмерительными приборами. Лабораторная работа 2 Смешанное соединение потребителей энергии | 22 2 2 |  |
| Тема 1.2 Электромагнетизм Электрические цепи переменного тока Трёхфазные электрические цепи | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон ампера. Индуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная и относительная. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. ЭДС в проводники, движущемся в магнитном поле. Понятия о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, частота, фаза, начальная фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующие и среднее значение ЭДС, напряжения, тока. Изображение синусоидальных величин с помощью временных и векторных диаграмм. Электрическая цепь: с активным сопротивлением. с катушкой индуктивности (идеальной); с ёмкостью. Неразветвлённая электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс напряжений и условия его возникновения. Разветвлённая электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и условия его возникновения Соединение обмоток трёхфазных источников электрической энергии звездой. Соединение потребителей энергии звездой и треугольником. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные токи, соотношения между ними. Соединение обмоток генератора треугольником. Соединение потребителей энергии треугольником |  |  |
|  | Самостоятельная работа Магнитные свойства вещества. Намагничивание ферромагнетика. Гистерезис. Магнитные цепи. Расчёт неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля. Электромагниты и их применения. Симметричные и несимметричные трёхфазные электрические цепи. Нейтральный (нулевой) провод и его назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Мощность трёхфазной электрической цепи при различных соединениях нагрузки. Лабораторная работа 3 Последовательное соединение активного, индуктивного и емкостного сопротивления Лабораторная работа 4 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей энергии звездой | 22 2 2 |  |
| Темы 1.3 Электрические измерения Трансформаторы | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Основные понятия. Погрешности измерений. Классификация электроизмерительных приборов. Измерения тока и напряжения. Магнитоэлектрический измерительный механизм. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения и тока. Измерение мощности. Электродинамический измерительный механизм. Индукционный измерительный механизм. Измерение электрической энергии. Назначение, принцип действия и устройство однофазного трансформатора. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с дополнительной литературой «Мультиметр» Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры трансформатора: мощность, напряжение и точки обмоток. Потери энергии и КПД трансформатора. Типы трансформаторов и их применение: трёхфазные, многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы. Расширение пределов измерения амперметров и вольтметров. Измерение мощности в цепях постоянного и переменного токов. Измерение электрического сопротивления, измерительные механизмы. Косвенные методы измерения сопротивление, методы и приборы сравнения для измерения сопротивления. | 20 |  |
| Тема 1.4 Электрические машины переменного тока. Электрические машины постоянного тока. Основы электропривода. Передача и распределение электрической энергии. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | 1 | Назначение машин переменного тока. Получение вращающегося магнитного поля в трехфазных электродвигателях и генераторах. Устройство электрической машины переменного тока: статор и его обмотка. Принцип действия трёхфазного асинхронного двигателя. Назначение машин постоянного тока. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. Понятие об электропроводе. Аппаратура для управления электроприводом. Электроснабжение промышленных предприятий от электрических систем. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с дополнительной литературой «Синхронные машины» Частота магнитного поля статора частота ротора. Вращающий момент асинхронного двигателя. Скольжение. Пуск в ход асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Регулирование частоты вращения ротора. Однофазный и двухфазный асинхронный электродвигатели. Потери энергии и КПД асинхронного двигателя Генератора постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока. Потери энергии и КПД машин постоянного тока. Уравнение движения электропровода. Механические характеристики нагрузочных устройств. Расчёт мощности и выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах. Назначение и устройство трансформаторных подстанций и распределённых пунктов. Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; кабельные линии; электрические цепи и распределительные пункты электропроводки. Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики электрических нагрузок. Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с чётом защитных аппаратов; по допустимой потере напряжения. Эксплуатация электрических установок. Защитное заземления. Защитное зануление. Лабораторная работа 5 Пуск в ход, переключение трехфазного асинхронного двигателя. | 22 |  |
| Раздел 2 Электроника |  |  |  |
| Тема 2.1 Физические основы электроники. Электронные проборы. Электронные выпрямители и стабилизаторы. Электронные усилители. | Содержание учебного материала | 2 22 | 2 |
|  | 1 | Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводимость. Электронно- дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное включение “ p-n“ перехода. Полупроводниковые диоды: принцип действия. Полупроводниковые транзисторы. Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные выпрямители. Схемы усилителей электрических сигналов. Принцип работы усилителя низкой частоты и биполярном транзисторе. |  |  |
|  | Самостоятельная работа Самостоятельная работа с дополнительной литературой «Использование полупроводниковых приборов в электрооборудовании автомобиля» Схемы включения биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, общий коллектор. Вольтамперные характеристики, параметры схем. Статические параметры, динамический режим работы, температурные и частотные свойства биполярных транзисторов. Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, маркировка. Трёхфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжение. Стабилизаторы тока. Основные технические характеристики электронных усилителей. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители. Лабораторная работа 6 Исследование электронного выпрямителя Лабораторная работа 7 Исследование электронного усилителя |  |  |
| Тема 2.2 Фотоэлектронные приборы. Электронные генераторы и измерительные приборы. | 1 | Основные понятия. Структурная схема электронного генератора. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Самостоятельная работа с дополнительной литературой «Применение фотоэлементы» Фотоэлектронный умножитель, фоторезистор. Фотодиоды. Фототранзисторы Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа, генераторы RC-типа. Переходные процессы в RC-цепях. Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. Генератор линейного изменяющегося напряжения (ГЛИН-генератор). Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. Электронный осциллограф. | 22 |  |
| Тема 2.3 Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Микропроцессоры и микро-ЭВМ. | Содержание учебного материала | 2 22 | 2 |
|  | 1 | Измерение неэлектрических величин электрическими методами. Электромагнитное тепловое реле. Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и работа микро ЭВМ. Структурная схема, взаимодействующих блоков. Общие сведения. гибридные интегральные микросхемы (ИМС) |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с интернет – ресурсами «Применение электромагнитов». Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. Измерительные преобразователи. Параметрические преобразователи: резисторные, индуктивные, ёмкостные. Генераторные преобразователи. Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро ЭВМ. Микропроцессоры с жёсткой и гибкой логикой. Интерфейс микропроцессоров и микро-ЭВМ. Основные параметры больших интегральных схем микропроцессорных комплектов. Периферийные устройства микро-ЭВМ. Полупроводниковые ИМС. Элементы полупроводниковых микросхем. Гибридные ИМС |  |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета электротехники и электроники.

Оборудование учебного кабинета: доска, плакаты, измерительные приборы

Технические средства обучения: автоматическая плакатница, мультимедийный проектор.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Теплякова О.А. Электротехника и электроника. Учебное пособие. Часть 1. - В.: Ин-Фолио, 2010 г.

- Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – М.: Мастерство. 2011 г.

- Евдокимов Ф.В. Общая электротехника. – М.: Энергия, 2011 г.

Дополнительные источники:

- Данилов И.А., Иванов П.М. Дидактический материал по общей электротехнике с основами электроники. – М.: Мастерство, 2012 г.

# 4.Контроль и оценка результатов освоения

# Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения  дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| освоенные умения: - рассчитывать основные параметры электрических цепей переменного тока; - собирать электрические схемы для выполнения заданной задачи, анализировать полученные результаты; - пользоваться измерительными приборами; - рассчитывать параметры магнитных цепей; - подбирать параметры элементов цепей переменного тока для решения заданной задачи; -собирать электрические цепи переменного тока; - выполнять построение векторных диаграмм для электрических цепей различной структуры и состава элементов нагрузки; - рассчитывать параметры электрической цепи на заданных условиях резонанса, выполнять построение частотных характеристик и векторных диаграмм, настраивать электрическую цепь на условия резонанса; - рассчитывать трехфазную цепь, собирать трехфазные электрические схемы; - определять типы и параметры цепей постоянного тока по их маркировке; усвоенные знания: - основные законы постоянного тока: Ома, Кирхгофа; - методы расчета цепей постоянного тока - основные законы для цепей переменного тока: Ома. Кирхгофа; - методы расчета цепей переменного тока; - расчет цепей трехфазного тока; - устройство и принцип действия электрических машин | - решение задач; - выполнять индивидуальные работы с приборами и оборудованием; - лабораторные работы; - решение задач; - рефераты; - решение задач; - лабораторные работы; -решение задач; - решение задач; - лабораторные работы; - решение задач; - лабораторные работы; - реферат; - самостоятельная работа; - практическая работа; - самостоятельная работа; - практическая работа; - контрольная работа; - самостоятельная работа; - итог – зачет. |

Задача 1 (варианты 1-100).  Цепь постоянного тока содержит 6 резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи и значения резисторов указаны на соответствующем рисунке. Номер рисунка и величина одного из заданных токов или напряжений приведены в таблице 1. Индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит ток или на котором действует указанное напряжение. Например: через резистор R, проходит ток I, и на нем действует напряжение U. Определить: 1)эквивалентное сопротивление цепи относительно вводов AB;2)ток в каждом резисторе;3)напряжение на каждом резисторе;4)расход электрической энергии цепью за 10 часов.

Таблица 1

| Номера вариантов | Номера рисунков | Задаваемая величина | Действие с резисторами | Изменение Какой Величины рассмотреть |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Замыкается накоротко | Выключается из схемы |  |
| 1 | 1 | I45=6A |  | R3 | I2 |
| 2 | 1 | U2=100B | R6 |  | U1 |
| 3 | 1 | I2=10A |  | R4 | I3 |
| 4 | 1 | U3=40B | R5 |  | I45 |
| 5 | 1 | U1=100B |  | R2 | I1 |
| 6 | 1 | Uab=200B | R3 |  | U6 |
| 7 | 1 | I1=20A |  | R6 | I3 |
| 8 | 1 | U6=60B | R2 |  | I1 |
| 9 | 1 | U4=36B |  | R2 | I3 |
| 10 | 1 | I6=4A | R1 |  | U2 |
| 11 | 1 | I2=5A |  | R6 | U2 |
| 12 | 1 | U3=20B | R4 |  | I5 |
| 13 | 1 | I45=3A |  | R4 | I6 |
| 14 | 1 | Uab=100B | R6 |  | U1 |
| 15 | 1 | I1=10A |  | R3 | I1 |
| 16 | 1 | I6=2A | R5 |  | I3 |
| 17 | 1 | U1=50B |  | R6 | I45 |
| 18 | 1 | U45=30B | R2 |  | I3 |
| 19 | 1 | I3=5A |  | R2 | U3 |
| 20 | 1 | U2=50B | R1 |  | U6 |
| 21 | 2 | Uab=30B |  | R6 | U1 |
| 22 | 2 | I1=1.08A | R4 |  | I5 |
| 23 | 2 | U1=10.8B |  | R1 | I3 |
| 24 | 2 | I2=0.72A | R5 |  | I4 |
| 25 | 2 | I3=1.8A |  | R2 | U4 |
| 26 | 2 | U4=12B | R3 |  | I4 |
| 27 | 2 | I6=3A |  | R4 | I6 |
| 28 | 2 | U5=18B | R1 |  | U3 |
| 29 | 2 | I5=1.2B |  | R3 | U5 |
| 30 | 2 | U3=7.2B | R2 |  | I5 |
| 31 | 2 | I1=3.24A |  | R5 | U3 |
| 32 | 2 | U5=54B | R1 |  | U2 |
| 33 | 2 | I4=9A |  | R1 | I4 |
| 34 | 2 | U2=32.4B | R3 |  | I6 |
| 35 | 2 | I5=3.6A |  | R2 | I4 |
| 36 | 2 | Uab=90B | R2 |  | I4 |
| 37 | 2 | U3=21.6B |  | R3 | I5 |
| 38 | 2 | I2=2.16A | R4 |  | U5 |
| 39 | 2 | I3=5.4A |  | R5 | U4 |
| 40 | 2 | U4=36B | R5 |  | U4 |
| 41 | 3 | Uab=60B |  | R2 | I1 |
| 42 | 3 | I2=6A | R1 |  | I2 |
| 43 | 3 | U1=36B |  | R1 | U2 |
| 44 | 3 | I34=2.16A | R2 |  | I1 |
| 45 | 3 | U5=14.4B |  | R3 | I2 |
| 46 | 3 | I1=2.4A | R3 |  | U4 |
| 47 | 3 | U2=24B |  | R4 | U6 |
| 48 | 3 | I5=3.6A | R4 |  | I3 |
| 49 | 3 | U6=21.5B |  | R5 | U1 |
| 50 | 3 | I6=1.44A | R5 |  | U6 |
| 51 | 3 | I34=4.32A |  | R6 | U3 |
| 52 | 3 | U6=43.2B | R6 |  | I3 |
| 53 | 3 | I5=7.2A |  | R1 | I2 |
| 54 | 3 | Uab=120B | R1 |  | U1 |
| 55 | 3 | I6=2.88A |  | R3 | U6 |
| 56 | 3 | U2=48B | R2 |  | U1 |
| 57 | 3 | I1=4.8A |  | R4 | I5 |
| 58 | 3 | U1=72B | R3 |  | I4 |
| 59 | 3 | I2=12A |  | R5 | I1 |
| 60 | 3 | U5=28.8B | R6 |  | I5 |
| 61 | 4 | I1,2=3.6A |  | R6 | I4 |
| 62 | 4 | U5=21.6B | R1 |  | U3 |
| 63 | 4 | I3=10.8A |  | R5 | U4 |
| 64 | 4 | U6=108B | R4 |  | I1 |
| 65 | 4 | I5=7.2A |  | R3 | I6 |
| 66 | 4 | U4=72B | R2 |  | U1 |
| 67 | 4 | I6=7.2A |  | R1 | I3 |
| 68 | 4 | U3=86.4B | R3 |  | Rab |
| 69 | 4 | I4=18A |  | R2 | U4 |
| 70 | 4 | Uab=180B | R5 |  | I6 |
| 71 | 4 | I4=12A |  | R6 | I3 |
| 72 | 4 | U6=72B | R6 |  | I4 |
| 73 | 4 | Uab=120B |  | R5 | U4 |
| 74 | 4 | I6=4.8A | R1 |  | I4 |
| 75 | 4 | U3=57.6B |  | R3 | Rab |
| 76 | 4 | I5=4.8A | R2 |  | I4 |
| 77 | 4 | I3=7.2A |  | R2 | U3 |
| 78 | 4 | U5=14.4B | R3 |  | I6 |
| 79 | 4 | I1,2=2.4A |  | R1 | U3 |
| 80 | 4 | U4=48B | R4 |  | I6 |
| 81 | 5 | I1=3.2A |  | R2 | I3 |
| 82 | 5 | U1=32B | R1 |  | I6 |
| 83 | 5 | I3=3.2A |  | R3 | U6 |
| 84 | 5 | U1=32B | R2 |  | I3 |
| 85 | 5 | Uab=80B |  | R4 | U3 |
| 86 | 5 | I6=4.8A | R3 |  | I2 |
| 87 | 5 | I2=1.6A |  | R5 | I3 |
| 88 | 5 | I3=3.2A | R4 |  | U2 |
| 89 | 5 | U4=9.6B |  | R6 | I1 |
| 90 | 5 | U4=9.6B | R5 |  | U1 |
| 91 | 5 | I1=16A |  | R2 | Rab |
| 92 | 5 | U6=96B | R1 |  | I3 |
| 93 | 5 | I3=6.4A |  | R3 | I6 |
| 94 | 5 | Uab=160B | R4 |  | I1 |
| 95 | 5 | I6=9.6A |  | R4 | I1 |
| 96 | 5 | U1=64B | R2 |  | U3 |
| 97 | 5 | I2=3.2A |  | R5 | U6 |
| 98 | 5 | U3=76.8B | R3 |  | U5 |
| 99 | 5 | I4=1.6A |  | R6 | U1 |
| 100 | 5 | U2=19.2B | R6 |  | Rab |

Задача 2 (варианты 01 – 100). Три группы сопротивлений соединили звездой с нулевым проводом и включили в трехфазную цепь переменного тока с линейным напряжением Uном. Активные сопротивления в фазах А, В и С соответственно равны RA, RB и RC; реактивные – хА, хВ и хС. Характер реактивных сопротивлений (индуктивное или емкостное) указан на схеме цепи. Углы сдвига фаз в каждой фазе равны  Линейные токи (они же фазные) в нормальном режиме равны IA, IB, IC. Фазы нагрузки потребляют активные мощности РА, РВ, РС и реактивные QA, QB, QC. В таблице вариантов указаны некоторые из этих величин и номер рисунка цепи. Для своего варианта начертить схему цепи; определить величины, отмеченные прочерками в таблице 1, и начертить векторную диаграмму цепи в аварийном режиме при отключении фазы А. Из векторных диаграмм определить графически токи в нулевом проводе в обоих режимах. При вычислениях принять: sin 36o50/ =cos53o10/ = 0,6; sin53o10/ = cos36o50/=0,8.

Таблица 1

| № вариантов | № рисунков | Uном, В | RA, Oм | RB, Oм | RC, Oм | XА, Oм | ХB, Oм | ХC, Oм | IA, A | IB, A | IC, A | РА, Вт | РB, Вт | РC, Вт | QA, вар | QB, вар | QC, вар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | 380 | - | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2904 | нет | 1936 | 3872 | 1100 | 1452 |
| 02 | 1 | - | - | >> | - | 4 | 44 | - | 22 | - | 11 | - | >> | - | 3872 | - | 1452 |
| 03 | 1 | - | - | >> | - | - | - | - | 20 | 10 | 16 | 6400 | >> | 3840 | - | 4000 | - |
| 04 | 1 | 208 | 4 | >> | 30 | 3 | - | 40 | - | 10 | - | - | >> | - | - | - | - |
| 05 | 1 | 380 | 6 | >> | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | >> | 1936 | - | - | 1452 |
| 06 | 1 | - | - | >> | 30 | 3 | - | 40 | 24 | - | 2,4 | - | >> | - | - | 1200 | - |
| 07 | 1 | 692 | 16 | >> | 15 | 12 | 40 | 20 | - | - | - | - | >> | - | - | - | - |
| 08 | 1 | - | - | >> | - | - | 40 | 20 | - | 10 | - | 6400 | >> | - | 4800 | - | 5120 |
| 09 | 1 | 208 | 4 | >> | - | 3 | - | 16 | - | 10 | - | - | >> | - | - | - | 900 |
| 10 | 1 | - | - | >> | - | - | - | - | 20 | 10 | 16 | 6400 | >> | 3840 | - | 4000 | - |
| 11 | 2 | 660 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | 8670 | 23120 | 36100 | 11550 | 17340 |
| 12 | 2 | - | >> | - | 4 | - | 8 | 3 | - | 38 | 76 | >> | - | - | 36100 | - | - |
| 13 | 2 | 104 | >> | 4 | 6 | 15 | 3 | 8 | - | - | - | >> | - | - | - | - | - |
| 14 | 2 | - | >> | - | - | - | - | - | 4 | - | - | >> | 576 | 216 | 240 | 432 | 288 |
| 15 | 2 | - | >> | - | 4 | 4 | - | 3 | 95 | 38 | - | >> | 8664 | - | - | - | - |
| 16 | 2 | 660 | >> | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 76 | >> | 8670 | - | - | 11550 | - |
| 17 | 2 | - | >> | 6 | - | - | 8 | 12 | 95 | 38 | - | >> | - | - | - | - | 7220 |
| 18 | 2 | - | >> | 4 | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | >> | 576 | 216 | - | - | - |
| 19 | 2 | - | >> | 4 | - | 15 | 3 | - | - | - | 6 | >> | - | - | 240 | - | 288 |
| 20 | 2 | 104 | >> | 3 | - | - | - | 16 | 4 | 12 | 6 | >> | - | - | - | - | - |
| 21 | 3 | 660 | >> | - | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | >> | 8670 | - | - | 11550 | - |
| 22 | 3 | 104 | >> | 4 | 6 | 15 | 3 | 8 | - | - | - | >> | - | - | - | - | - |
| 23 | 3 | - | >> | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 95 | 38 | - | >> | - | - | - | - | - |
| 24 | 3 | - | >> | 6 | 4 | - | 8 | - | - | - | 76 |  | - | - | 36100 | 11550 | - |
| 25 | 3 | - | >> | 6 | - | - | 8 | 3 | 95 | 38 | - | >> | - | - | - | - | 17340 |
| 26 | 3 | 660 | >> | - | - | - | - | - | - | - | - | >> | 8670 | 23120 | 36100 | 11550 | 17340 |
| 27 | 3 | 104 | >> | - | 8 | - | 4 | - | 4 | 12 | 6 | >> | - | - | - | - | - |
| 28 | 3 | - | >> | - | - | - | - | - | 4 | - | - | >> | 576 | 216 | 240 | 432 | 288 |
| 29 | 3 | - | >> | 4 | - | 15 | 3 | - | - | - | 6 | >> | - | - | 240 | - | 288 |
| 30 | 3 | - | >> | 4 | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | >> | 576 | 216 | - | - | - |
| 31 | 4 | 208 | 4 | нет | 30 | 3 | - | - | - | 10 | 2,4 | - | нет | - | - | - | - |
| 32 | 4 | - | - | >> | - | - | 44 | 12 | 22 | - | 11 | - | >> | - | 3872 | - | 1452 |
| 33 | 4 | 380 | - | >> | - | 8 | - | 12 | - | 5 | - | - | >> | - | - | - | 1452 |
| 34 | 4 | - | 4 | >> | 30 | - | - | - | 24 | - | 2,4 | - | >> | - | 1728 | 1200 | - |
| 35 | 4 | 692 | 16 | >> | 15 | 12 | 40 | 20 | - | - | - | - | >> | - | - | - | - |
| 36 | 4 | - | - | >> | - | - | - | - | 20 | 10 | 16 | 6400 | >> | 3840 | - | 4000 | - |
| 37 | 4 | 380 | - | >> | - | - | - | - | - | - | - | 2904 | >> | 1936 | 3872 | 1100 | 1452 |
| 38 | 4 | - | - | >> | - | - | 40 | 20 | - | 10 | - | 6400 | >> | - | 4800 | - | 5120 |
| 39 | 4 | - | 4 | >> | 30 | 3 | - | 40 | - | - | 2,4 | - | >> | - | - | 1200 | - |
| 40 | 4 | 208 | - | >> | - | 3 | - | 8 | 24 | 10 | - | - | >> | - | - | - | 1152 |
| 41 | 5 | - | - | нет | нет | нет | - | - | 10 | 20 | 5 | - | нет | нет | нет | 7600 | - |
| 42 | 5 | - | 60 | >> | >> | >> | 40 | - | - | - | - | 240 | >> | >> | >> | - | 480 |
| 43 | 5 | 208 | - | >> | >> | >> | - | 30 | 2 | - | - | - | >> | >> | >> |  | - |
| 44 | 5 | - | 38 | >> | >> | >> | - | 76 | - | 20 | 5 | - | >> | >> | >> | 360 | - |
| 45 | 5 | 660 | - | >> | >> | >> | - | - | - | - | 5 | 3800 | >> | >> | >> | 7600 | - |
| 46 | 5 | - | 10 | >> | >> | >> | 20 | - | 22 | - | - | - | >> | >> | >> | - | 96800 |
| 47 | 5 | - | - | >> | >> | >> | - | - | 10 | 5 | - | 1270 | >> | >> | >> | - | 318 |
| 48 | 5 | 380 | 10 | >> | >> | >> | 20 | 5 | - | - | - | - | >> | >> | >> | - | 9680 |
| 49 | 5 | - | - | >> | >> | >> | - | 5 | - | - | - | 4840 | >> | >> | >> | 2420 | - |
| 50 | 5 | 380 | - | >> | >> | >> | - | - | 21 | 11 | 44 | - | >> | >> | >> | - | - |
| 51 | 1 | 380 | - | нет | - | - | - | - | - | - | - | 2904 | нет | 1936 | 3872 | 1100 | 1452 |
| 52 | 1 | - | - | >> | - | 4 | 44 | - | 22 | - | 11 | - | >> | - | 3872 | - | 1452 |
| 53 | 1 | - | - | >> | - | - | - | - | 20 | 10 | 16 | 6400 | >> | 3840 | - | 4000 | - |
| 54 | 1 | 208 | 4 | >> | 30 | 3 | - | 40 | - | 10 | - | - | >> | - | - | - | - |
| 55 | 1 | 380 | 6 | >> | - | 8 | - | - | - | 5 | - | - | >> | 1936 | - | - | 1452 |
| 56 | 1 | - | - | >> | 30 | 3 | - | 40 | 24 | - | 2,4 | - | >> | - | - | 1200 | - |
| 57 | 1 | 692 | 16 | >> | 15 | 12 | 40 | 20 | - | - | - | - | >> | - | - | - | - |
| 58 | 1 | - | - | >> | - | - | 40 | 20 | - | 10 | - | 6400 | >> | - | 4800 | - | 5120 |
| 59 | 1 | 208 | 4 | >> | - | 3 | - | 16 | - | 10 | - | - | >> | - | - | - | 900 |
| 60 | 1 | - | - | >> | - | - | - | - | 20 | 10 | 16 | 6400 | >> | 3840 | - | 4000 | - |
| 61 | 2 | 660 | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | нет | 8670 | 23120 | 36100 | 11550 | 17340 |
| 62 | 2 | - | >> | - | 4 | - | 8 | 3 | - | 38 | 76 | >> | - | - | 36100 | - | - |
| 63 | 2 | 104 | >> | 4 | 6 | 15 | 3 | 8 | - | - | - | >> | - | - | - | - | - |
| 64 | 2 | - | >> | - | - | - | - | - | 4 | - | - | >> | 576 | 216 | 240 | 432 | 288 |
| 65 | 2 | - | >> | - | 4 | 4 | - | 3 | 95 | 38 | - | >> | 8664 | - | - | - | - |
| 66 | 2 | 660 | >> | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 76 | >> | 8670 | - | - | 11550 | - |
| 67 | 2 | - | >> | 6 | - | - | 8 | 12 | 95 | 38 | - | >> | - | - | - | - | 7220 |
| 68 | 2 | - | >> | 4 | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | >> | 576 | 216 | - | - | - |
| 69 | 2 | - | >> | 4 | - | 15 | 3 | - | - | - | 6 | >> | - | - | 240 | - | 288 |
| 70 | 2 | 104 | >> | 3 | - | - | - | 16 | 4 | 12 | 6 | >> | - | - | - | - | - |
| 71 | 3 | 660 | >> | - | 4 | 4 | - | 3 | - | - | - | >> | 8670 | - | - | 11550 | - |
| 72 | 3 | 104 | >> | 4 | 6 | 15 | 3 | 8 | - | - | - | >> | - | - | - | - | - |
| 73 | 3 | - | >> | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 95 | 38 | - | >> | - | - | - | - | - |
| 74 | 3 | - | >> | 6 | 4 | - | 8 | - | - | - | 76 |  | - | - | 36100 | 11550 | - |
| 75 | 3 | - | >> | 6 | - | - | 8 | 3 | 95 | 38 | - | >> | - | - | - | - | 17340 |
| 76 | 3 | 660 | >> | - | - | - | - | - | - | - | - | >> | 8670 | 23120 | 36100 | 11550 | 17340 |
| 77 | 3 | 104 | >> | - | 8 | - | 4 | - | 4 | 12 | 6 | >> | - | - | - | - | - |
| 78 | 3 | - | >> | - | - | - | - | - | 4 | - | - | >> | 576 | 216 | 240 | 432 | 288 |
| 79 | 3 | - | >> | 4 | - | 15 | 3 | - | - | - | 6 | >> | - | - | 240 | - | 288 |
| 80 | 3 | - | >> | 4 | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | >> | 576 | 216 | - | - | - |
| 81 | 4 | 208 | 4 | нет | 30 | 3 | - | - | - | 10 | 2,4 | - | нет | - | - | - | - |
| 82 | 4 | - | - | >> | - | - | 44 | 12 | 22 | - | 11 | - | >> | - | 3872 | - | 1452 |
| 83 | 4 | 380 | - | >> | - | 8 | - | 12 | - | 5 | - | - | >> | - | - | - | 1452 |
| 84 | 4 | - | 4 | >> | 30 | - | - | - | 24 | - | 2,4 | - | >> | - | 1728 | 1200 | - |
| 85 | 4 | 692 | 16 | >> | 15 | 12 | 40 | 20 | - | - | - | - | >> | - | - | - | - |
| 86 | 4 | - | - | >> | - | - | - | - | 20 | 10 | 16 | 6400 | >> | 3840 | - | 4000 | - |
| 87 | 4 | 380 | - | >> | - | - | - | - | - | - | - | 2904 | >> | 1936 | 3872 | 1100 | 1452 |
| 88 | 4 | - | - | >> | - | - | 40 | 20 | - | 10 | - | 6400 | >> | - | 4800 | - | 5120 |
| 89 | 4 | - | 4 | >> | 30 | 3 | - | 40 | - | - | 2,4 | - | >> | - | - | 1200 | - |
| 90 | 4 | 208 | - | >> | - | 3 | - | 8 | 24 | 10 | - | - | >> | - | - | - | 1152 |
| 91 | 5 | - | - | нет | нет | нет | - | - | 10 | 20 | 5 | - | нет | нет | нет | 7600 | - |
| 92 | 5 | - | 60 | >> | >> | >> | 40 | - | - | - | - | 240 | >> | >> | >> | - | 480 |
| 93 | 5 | 208 | - | >> | >> | >> | - | 30 | 2 | - | - | - | >> | >> | >> |  | - |
| 94 | 5 | - | 38 | >> | >> | >> | - | 76 | - | 20 | 5 | - | >> | >> | >> | 360 | - |
| 95 | 5 | 660 | - | >> | >> | >> | - | - | - | - | 5 | 3800 | >> | >> | >> | 7600 | - |
| 96 | 5 | - | 10 | >> | >> | >> | 20 | - | 22 | - | - | - | >> | >> | >> | - | 96800 |
| 97 | 5 | - | - | >> | >> | >> | - | - | 10 | 5 | - | 1270 | >> | >> | >> | - | 318 |
| 98 | 5 | 380 | 10 | >> | >> | >> | 20 | 5 | - | - | - | - | >> | >> | >> | - | 9680 |
| 99 | 5 | - | - | >> | >> | >> | - | 5 | - | - | - | 4840 | >> | >> | >> | 2420 | - |
| 100 | 5 | 380 | - | >> | >> | >> | - | - | 21 | 11 | 44 | - | >> | >> | >> | - | - |

Задача 3 (вариант 01 -  91). Для трехфазного трансформатора известны : мощность Sном ; первичное и вторичное напряжения Uном1 , Uном2 ; первичный и вторичный токи  Iном1 , и Iном2 ; коэффициент трансформации К ; потери в стали Рст и в обмотках Р0  ном. Активные сопротивления обмоток R1 и R2 ; КПД трансформатора при полной нагрузке и коэффициенте мощности нагрузки cоsφ равен µном. Обмотки соединены в звезду. Потери мощности в обмотках распределяются поровну между ними. Определить величины отмеченные прочерками в табл. 1. Объясните причину изменения первичного тока трансформатора при изменении его вторичного тока.

Указание: при определении сопротивления обмоток учесть, что Р0 ном / 2=3Iном1 R1; Р0 ном / 2=3Iном2  R2.

Задача 3 (варианты 02-92). Трехфазный трансформатор имеет следующие номинальные величины: мощность Sном ; напряжения обмоток Uном1 Uном2 ; токи Iном1 Iном2. Трансформатор питает асинхронные двигатели, полная мощность которых равна Sдв при коэффициенте мощности  cоsφдв . коэффициент нагрузки трансформатора  kн . потери в обмотках и стали равны Р0 ном и Рст. Коэффициент трансформации равен К, а  КПД трансформатора при данной нагрузке ɳт . Определить величины, отмеченные прочерками в табл. 2. Почему в опыте холостого хода трансформатора пренебрегают потерями мощности в обмотках, а в опыте короткого замыкания – потерями в стали? Как проводятся эти опыты?

Задача 3 (варианты 03 - 93). Для трехфазного трансформатора в табл. 3 заданы тип и номинальные напряжения обмоток Uном1 и Uном2. Трансформатор работает с коэффициентом нагрузки kн  и коэффициентом мощности cоsφ2. Пользуясь таблицей 10 технических данных трансформаторов, определить: 1) номинальные токи в обмотках; 2) токи в обмотках при заданном коэффициенте нагрузки; 3) активную и реактивную мощности. Отдаваемые трансформатором; 4) потери в обмотках при заданном коэффициенте нагрузки; 5) КПД трансформатора при номинальной нагрузке и заданном коэффициенте нагрузки.

Начертить векторную диаграмму трансформатора для одной фазы в режиме холостого хода.

Задача 3 (варианты 04-94) для однофазного трансформатора в таблице 4 заданы следующие номинальные величины; мощность Sном; первичное Uном1 и вторичное Uном2  напряжения; первичный Iном1 и вторичный Iном2 токи. Коэффициент трансформации равен К. в обмотках наводятся ЭДС Е1 и Е2; числа витков обмоток  W1 и  W2 . магнитная индукция в магнитопроводе Вм, его сечение Q, магнитный поток в нем Фм. частота тока в сети f. Определить величины, отмеченные прочерками в таблице вариантов, и построить векторную диаграмму трансформатора в режиме холостого хода. Пояснить ее построение.

Указания: при решении задачи пренебречь падением напряжения в первичной обмотке при холостом ходе, т. е. считать, что Uном1 Е1. При определении ЭДС Е2 учесть, что номинальным вторичным напряжением называется напряжение на разомкнутой вторичной обмотке.

Задача 3 (варианты 05-95; 06-96). Инструментальный цех завода потребляет активную мощность Р и реактивную Q. для питания цеха на подстанции установлены трансформаторы с номинальными первичными Uном1 и вторичным Uном2  напряжениями. Числовые значения этих величин заданы в табл. 5, пользуясь табл. 10, выбрать тип и номинальную мощность трансформатора (1 или 2 равной мощности, работающих параллельно) и найти его коэффициент нагрузки  kн  и КПД  при данной нагрузке.

Как определяется ЭДС, наводимые в обмотках трансформатора? Как следует изменить числа витков обмоток, чтобы при увеличении частоты тока в сети сохранить прежние значения ЭДС?

Задача 3 (варианты 07-97) для работы предприятия необходимо активная мощность Р2  при коэффициенте мощности cоs φ2. Энергосистема ограничила потребление реактивной мощности до величины Qэ , в связи с чем предприятие установило конденсаторные батареи на низшем напряжении 0,4 кВ. первичное напряжение Uном1. Указанные величины заданы в табл. 6. Определить: 1) номинальную мощность трансформаторов и выбрать их по табл. 10 в двух случаях – до и после установки конденсаторов. В случае необходимости установить два трансформатора равной мощности, работающие параллельно; 2) для указанных двух случаев коэффициент нагрузки трансформатора и его первичной и вторичной токи; 3) необходимую мощность конденсаторной батареи.

Задача 3 (варианты 08 - 98) для трехфазного трансформатора известны номинальные величины: мощность Sном1 ; первичное Uном1 и вторичное Uном2 напряжения; первичный Iном1 и вторичный Iном2 токи; коэффициент трансформации К. от трансформатора питается потребитель с активной мощностью Р2 при коэффициенте мощности соsφ2. При этом коэффициенте нагрузки трансформатора составил kн1. Для повышения коэффициента мощности до величины соsφ׳2  на подстанции установили на низшем напряжении конденсаторы мощностью Qб. в результате этого полная мощность предприятия уменьшилась до величины S2 при сохранении прежней активной мощности Р2 и коэффициент нагрузки трансформатора  уменьшился до kн2 . поэтому стала возможной установка трансформатора меньшей мощности Sном2, ближайшей к новой расчетной мощности S2. Определить величины, отмеченные прочерками в табл. 7. При заполнении последней графы таблицы стандартную номинальную мощность трансформатора выбрать из таблицы 10. Как повлияла установка дополнительной конденсаторной батареи на величину мощности трансформатора?

Задача 3 (варианты 09 – 99 ). Однофазный трансформатор имеет следующие номинальные величины: мощность Sном, первичное Uном1 и вторичный Uном2 напряжения, первичный Iном1 и вторичный Iном2 токи. Коэффициент трансформации равен К. В обмотках наводятся ЭДС Е1 и Е2. Магнитный поток равен Фм. Обмотки содержат ω1 и ω2 витков. Частота тока в сети f.

Определить величины, отмеченные прочерками в табл.8. Начертить векторную диаграмму для первичной обмотки трансформатора и пояснить ее построение.

Задача 3 (варианты 10 – 00). Трехфазный трансформатор, тип которого указан в таблице вариантов, питает активную нагрузку Р2 при коэффициенте мощности cosφ2. Определить: 1) номинальные токи Iном1 и Iном2 в обмотках;

2) коэффициент нагрузки трансформатора kн; 3) токи в обмотках при фактической нагрузке; 4) суммарные потери в трансформаторе при номинальной нагрузке; 5) КПД трансформатора при фактической нагрузке.

Данные для своего варианта принять из табл. 9. Недостающие величины принять из табл. 10. Поясните конструктивные особенности сварочных трансформаторов.

Таблица 1

| Номера вариантов | Sном, кВ•А | Uном1, кВ | Uном2, кВ | Iном1, А | Iном2, А | К | Рст, Вт | Ро ном, Вт | R1, Ом | R2, Ом | Соsφ2 | ɳном |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 630 | - | 0,4 | 60,7 | - | - | 1,31 | - | 0,344 | - | 0,6 | - |
| 11 | - | - | 0,4 | 14,45 | 360,8 | - | - | - | 3,35 | 0,00538 | - | 0,981 |
| 21 | 1000 | - | - | 57,7 | - | 14,5 | 2,45 | 12,2 | - | - | - | 0,979 |
| 31 | - | 6 | - | - | 909 | 15 | 1,31 | - | - | - | 0,6 | 0,977 |
| 41 | - | 10 | 0,69 | - | 837 | 14,5 | - | - | 0,626 | - | - | 0,979 |
| 51 | 400 | 6 | - | - | - | 15 | - | - | - | 0,0029 | 0,75 | 0,978 |
| 61 | - | 6 | 0,4 | - | - | - | - | 7,6 | - | 0,00153 | 0,8 | 0,98 |
| 71 | 250 | 10 | - | - | - | 25 | 0,74 | 4,2 | - | - | 1,0 | - |
| 81 | - | 10 | 0,69 | - | 837 | - | - | - | 0,626 | 0,0029 | 0,92 | - |
| 91 | 160 | 6 | 0,23 | - | - | - | 0,51 | 3,1 | - | - | 0,8 | - |

Таблица 2

| Номера вариантов | Sном, кВ•А | Uном1, кВ | Uном2, кВ | Iном1, А | Iном2, А | Sдв, кВ•А | соsφд | kн | Ро ном, кВт | Рст, кВт | К | ɳт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | 2500 | - | 0,4 | 144,3 | - | - | 0,88 | 0,8 | 24 | - | - | 0,99 |
| 12 | - | 6 | - | 6,06 | 158 | - | 0,82 | 0,635 | 1,47 | 0,24 | - | - |
| 22 | - | 10 | - | - | 1339 | - | 0,85 | 0,75 | 18 | 3,3 | 14,5 | - |
| 32 | 100 | 10 | 0,69 | - | - | - | 0,83 | 0,743 | 12,2 | - | - | 0,985 |
| 42 | 63 | - | 0,23 | - | - | 40 | - | - | 1,47 | 0,24 | 26 | 0,975 |
| 52 | - | 6 | - | 3,85 | - | - | 0,86 | 0,9 | 1,0 | 0,175 | 15 | - |
| 62 | 1600 | - | 0,69 | 92,4 | - | 1200 | 0,85 | - | - | 3,3 | - | 0,987 |
| 72 | - | 10 | - | 57,7 | - | - | 0,83 | 0,743 | 12,2 | 2,45 | 14,5 | - |
| 82 | - | 10 | - | - | 3608,5 | 2000 | - | 0,8 | 24 | 4,3 | - | 0,99 |
| 92 | - | - | 0,69 | - | 837 | 743 | 0,83 | - | - | 2,45 | 14,5 | 0,985 |

Таблица 3

| Номера вариантов | Тип трансформатора | Uном1, кВ | Uном2, кВ | kн | Cоsφ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | TM-2500 | 10 | 0,4 | 0,8 | 0,85 |
| 13 | TM-40 | 6 | 0,23 | 0,75 | 0,9 |
| 23 | TM-63 | 6 | 0,4 | 0,9 | 1,0 |
| 33 | TM-100 | 10 | 0,4 | 0,85 | 0,92 |
| 43 | TM-160 | 10 | 0,69 | 0,7 | 0,8 |
| 53 | TM-630 | 10 | 0,4 | 0,7 | 0,85 |
| 63 | TM-1000 | 10 | 0,69 | 0,8 | 0,9 |
| 73 | TM-1600 | 10 | 0,4 | 0,75 | 1,0 |
| 83 | TM-400 | 6 | 0,4 | 0,9 | 0,86 |
| 93 | TM-250 | 6 | 0,23 | 0,75 | 0,83 |

Таблица 4

| Номера вариантов | Sном, кВ•А | Uном1, В | Uном2, В | Iном1, А | Iном2, А | К | Е1, В | Е2,В | W1 | W2 | Bм, Тл | Q 10-3, м2 | Фм10-3, Вб | f, Гц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04 | 100 | 1000 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 1,5 | 12 | - | 50 |
| 14 | - | - | 220 | - | 2,23 | - | 380 | - | - | - | 1,2 | - | 3 | 100 |
| 24 | 12 | 6000 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 5 | 6,5 | 50 |
| 34 | - | - | - | 4,17 | - | - | - | - | 422 | 35 | 1,6 | 10 | - | 200 |
| 44 | 0,5 | - | - | - | - | - | 380 | 220 | 285 | - | - | 2,5 | - | 100 |
| 54 | - | - | - | - | 400 | 4 | - | 250 | - | 63 | 1,5 | - | - | 50 |
| 64 | 5 | - | - | 50 | - | 10 | - | - | - | - | - | 7,5 | 10,5 | 400 |
| 74 | - | - | 250 | 100 | - | - | - | - | 250 | - | - | 12 | 18 | 50 |
| 84 | - | - | - | 50 | 5 | - | - | 1000 | 5,4 | - | 1,4 | - | - | 400 |
| 94 | - | - | - | 2 | - | 60 | 6000 | - | 4150 | - | - | 5 | - | 50 |

Таблица 5

| Номера вариантов | Р, кВт | Q, квар | Uном1, В | Uном2, В |  | Номера вариантов | Р, кВт | Q, квар | Uном1, В | Uном2, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05 | 2500 | 1500 | 10 | 0,4 |  | 06 | 1600 | 1000 | 10 | 0,69 |
| 15 | 400 | 250 | 6 | 0,4 |  | 16 | 150 | 60 | 6 | 0,23 |
| 25 | 1800 | 1200 | 10 | 0,69 |  | 26 | 1000 | 600 | 10 | 0,4 |
| 35 | 200 | 120 | 6 | 0,23 |  | 36 | 80 | 40 | 6 | 0,23 |
| 45 | 600 | 250 | 10 | 0,4 |  | 46 | 1500 | 600 | 10 | 0,4 |
| 55 | 50 | 0 | 10 | 0,23 |  | 56 | 3600 | 1200 | 10 | 0,69 |
| 65 | 850 | 400 | 10 | 0,4 |  | 66 | 30 | 0 | 6 | 0,23 |
| 75 | 2000 | 1400 | 10 | 0,69 |  | 76 | 300 | 100 | 10 | 0,4 |
| 85 | 120 | 80 | 6 | 0,4 |  | 86 | 1300 | 600 | 10 | 0,4 |
| 95 | 350 | 200 | 10 | 0,4 |  | 96 | 500 | 200 | 6 | 0,4 |

Таблица 6

| Номера вариантов | Р2, кВт | соsφ2 | Qэ, квар | Uном1, кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | 350 | 0,75 | 100 | 10 |
| 17 | 150 | 0,7 | 40 | 6 |
| 27 | 500 | 0,6 | 350 | 10 |
| 37 | 300 | 0,5 | 200 | 6 |
| 47 | 850 | 0,6 | 275 | 10 |
| 57 | 600 | 0,8 | 130 | 10 |
| 67 | 750 | 0,5 | 440 | 10 |
| 77 | 200 | 0,6 | 50 | 6 |
| 87 | 580 | 0,6 | 440 | 10 |
| 97 | 300 | 0,5 | 200 | 6 |

Таблица 7

| Номера вариантов | Sном1, кВ А | Uном1, кВ | Uном2, кВт | Iном1, А | Iном2, А | К | Р2, кВт | cоsφ2 | kн1 | Qб, квар | cоsφ׳2 | S2 кВ•А | kн2 | Sном2, кВ•А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 | 1000 | - | 0,69 | 57,8 | - | - | - | - | - | 197,5 | 0,93 | 602 | - | - |
| 18 | 630 | - | 0,4 | 60,6 | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,94 | - | 0,507 | - |
| 28 | - | - | - | 15,4 | - | 26 | 80 | 0,65 | 0,77 | 54,8 | - | - | - | - |
| 38 | - | 10 | - | 14,4 | - | 25 | - | 0,75 | - | 68,5 | 0,92 | - | - | - |
| 48 | 400 | - | - | 38,5 | 578 | - | 200 | 0,6 | - | - | 0,95 | - | - | - |
| 58 | 250 | 10 | 0,4 | - | - | - | 150 | - | 0,8 | - | 0,92 | - | - | - |
| 68 | 160 | - | 0,23 | - | - | 26 | 80 | - | - | 56,4 | 0,9 | - | - | - |
| 78 | - | 6 | - | - | 910 | - | 300 | - | 0,954 | 410 | - | 319 | - | - |
| 88 | - | - | - | - | 835 | 14,5 | 560 | 0,8 | - | - | - | 602 | 0,602 | - |
| 98 | - | 6 | 0,4 | 38,5 | - | - | - | 0,6 | 0,833 | 200 | - | - | - | - |

Таблица 8

| Номера вариантов | Sном, кВ•А | Uном1 , В | Uном2 , В | Iном1 , А | Iном2, А | K | E1, В | E2, В | Фм, Вб | W1 | W2 | f, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | 10 | 6000 | - | - | - | 60 | 5640 | - | 0,006 | - | - | 100 |
| 19 | - | - | 40 | 1,67 | 125 | - | - | - | 0,01 | 162 | - | 400 |
| 29 | 0,5 | - | - | - | - | 1,73 | - | 220 | 0,003 | 138 | 82,5 | - |
| 39 | - | 3000 | - | 1,67 | - | 75 | 2880 | - | 0,01 | - | 2,25 | - |
| 49 | 12 | - | 100 | 2 | - | - | - | - | - | - | 200 | 100 |
| 59 | - | - | - | 100 | 400 | - | 950 | 250 | 0,018 | - | - | 50 |
| 69 | 100 | 1000 | 250 | - | - | - | - | - | - | 238 | 62,7 | 50 |
| 79 | 25 | - | - | 4,17 | - | 12 | - | - | - | 1640 | 141 | 50 |
| 89 | - | 600 | - | - | 50 | - | 5830 | 500 | 0,016 | - | - | 50 |
| 99 | - | 380 | 220 | - | 2,23 | - | 368 | - | 0,003 | - | - | 200 |

Таблица 9

| Номера вариантов | Тип трансформатора | Uном1 , кВ | Uном2 , кВ | Р2, кВт | соsφ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ТМ-1000 | 10 | 0,4 | 820 | 0,94 |
| 20 | ТМ-40 | 6 | 0,23 | 30 | 0,95 |
| 30 | ТМ-400 | 10 | 0,4 | 310 | 0,9 |
| 40 | ТМ-1600 | 10 | 0,69 | 1300 | 0,95 |
| 50 | ТМ-250 | 6 | 0,4 | 190 | 0,86 |
| 60 | ТМ-63 | 6 | 0,23 | 50 | 1,0 |
| 70 | ТМ-630 | 10 | 0,4 | 550 | 0,89 |
| 80 | ТМ-160 | 10 | 0,4 | 140 | 1,0 |
| 90 | ТМ-2500 | 10 | 0,69 | 1900 | 0,93 |
| 00 | ТМ-100 | 6 | 0,4 | 80 | 0,93 |

Таблица 10

| Типа трансформатора | Sном, кВ•А | Напряжение обмоток, кВ | Потери мощности, кВт | Uк, % | U1х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uном1 , кВ | Uном2 , кВ | Рст | Рном |  |  |
| ТМ-100/6; 10 | 100 |  | 0,23; 0,4; | 0,33 | 2,27 | 6,8 | 2,6 |
| ТМ-160/6; 10 | 160 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 0,51 | 3,1 | 4,7 | 2,4 |
| ТМ-250/6; 10 | 250 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 0,74 | 4,2 | 4,7 | 2,3 |
| ТМ-400/6; 10 | 400 | 6;10 | 0,23; 0,4; 0,69 | 0,95 | 5,5 | 4,5 | 2,1 |
| ТМ-630/6; 10 | 630 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 1,31 | 7,6 | 5,5 | 2,0 |
| ТМ-1000/6; 10 | 1000 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 2,45 | 12,2 | 5,5 | 2,8 |
| ТМ-1600/6; 10 | 1600 |  | 0,23; 0,4; 0,69 | 3,3 | 18,0 | 5,5 | 2,6 |
| ТМ-2500/10 | 2500 | 10 | 0,4; 0,69;10,5 | 4,3 | 24,0 | 5,5 | 1,0 |

Задача 4 (варианты 1 – 10). Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Р0, Вт, при напряжении питания U0, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл.1 , для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл.1.

Задача 4 (варианты 11 – 20). Составить схему однополупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл.11. Мощность потребителя Р0. Вт, с напряжением питания U0 В. Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл.2.

Задача 4 (варианты 21 – 30). Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 11. Определить допустимую мощность потребителя, если значение выпрямленного напряжения U0, В. Данные для своего варианта взять из табл. 3.

Задача 4 (варианты 31 – 40). Трехфазный выпрямитель, собранный на трех диодах, должен питать потребитель постоянным током. Мощность  потребителя Р0, Вт, при напряжении U,В. Следует выбрать один из трёх типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 11 для схемы выпрямителя, и пояснить на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл. 4.

Задача 4 (варианты 41 – 50). Составить схему мостового выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл.5. Мощность потребителя Р0, Вт, с напряжением питания U0, В. Пояснить порядок составления схемы для диодов с проведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл. 11.

Задача 4 (варианты 51 – 60). Двухполупериодный выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Р0, Вт, при напряжении U0, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл.11 для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл. 6.

Задача 4 (варианты 61 – 70). Составить схему мостового выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 11. Определить допустимую мощность потребителя, если значение выпрямленного напряжения U0, В. Данные для своего варианта взять из табл.7.

Задача 4 (варианты 71 – 80). Составить схему трехфазного выпрямителя на трех диодах, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 11. Мощность потребителя Р0, Вт, с напряжением питания U0, В. Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл. 8.

Задача 4 (варианты 81 - 90). Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл.11.  Мощность потребителя Р0, Вт, с напряжением питания U0, В. Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл. 9.

Задача 4 (варианты 91  - 100). Однополупериодный выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Р0, Вт, при напряжении U0, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 11 для схемы выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл. 10.

Таблица 1

| Номера вариантов | Типы диодов | Р0, Вт | U0, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д214 Д215Б Д224А | 300 | 40 |
| 2 | Д205 Д217 Д302 | 100 | 150 |
| 3 | Д243А Д211 Д226А | 40 | 250 |
| 4 | Д214А Д243 КД202Н | 500 | 100 |
| 5 | Д303 Д243Б Д224 | 150 | 20 |
| 6 | Д218 Д222 Д232Б | 150 | 300 |
| 7 | Д221 Д214Б Д244 | 100 | 40 |
| 8 | Д7Г Д209 Д304 | 50 | 100 |
| 9 | Д242Б Д224 Д226 | 120 | 20 |
| 10 | Д215 Д242А Д210 | 700 | 50 |

Таблица 2

| Номера вариантов | Типы диодов | Р0, Вт | U0, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Д217 | 40 | 250 |
| 12 | Д215Б | 150 | 50 |
| 13 | Д304 | 100 | 50 |
| 14 | Д232Б | 200 | 200 |
| 15 | Д205 | 60 | 100 |
| 16 | Д233 | 300 | 200 |
| 17 | Д209 | 20 | 100 |
| 18 | Д244А | 200 | 30 |
| 19 | Д226 | 30 | 150 |
| 20 | КД202А | 40 | 10 |

Таблица 3

| Номера вариантов | Типы диодов | U0, В |
| --- | --- | --- |
| 21 | Д218 | 300 |
| 22 | Д7Г | 80 |
| 23 | Д244 | 20 |
| 24 | Д226 | 200 |
| 25 | Д222 | 160 |
| 26 | Д233Б | 150 |
| 27 | Д214Б | 50 |
| 28 | Д244А | 30 |
| 29 | Д205 | 100 |
| 30 | Д215 | 120 |

Таблица 4

| Номера вариантов | Типы диодов | Р0, Вт | U0, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Д224 Д207 Д214Б | 90 | 30 |
| 32 | Д215А Д234Б Д218 | 100 | 400 |
| 33 | Д244А Д7Г Д210 | 60 | 80 |
| 34 | Д232 КД202Н Д222 | 900 | 150 |
| 35 | Д304 Д244 Д226 | 200 | 40 |
| 36 | Д305 Д302 Д222 | 100 | 40 |
| 37 | Д243А Д233Б Д217 | 600 | 200 |
| 38 | КД202А Д215Б Д205 | 150 | 150 |
| 39 | Д231Б Д242А Д221 | 400 | 80 |
| 40 | Д242 Д226А Д224А | 500 | 20 |

Таблица 5

| Номера вариантов | Типы диодов | Р0, Вт | U0, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Д7Г | 80 | 100 |
| 42 | Д224 | 200 | 50 |
| 43 | Д217 | 150 | 500 |
| 44 | Д305 | 300 | 20 |
| 45 | Д214 | 600 | 80 |
| 46 | Д207 | 30 | 100 |
| 47 | Д302 | 250 | 150 |
| 48 | Д243Б | 300 | 200 |
| 49 | Д221 | 250 | 200 |
| 50 | Д233Б | 500 | 400 |

Таблица 6

| Номера вариантов | Типы диодов | Р0, Вт | U0, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 51 | Д244Б Д214 Д243Б | 150 | 20 |
| 52 | Д218 Д221 Д214А | 30 | 50 |
| 53 | Д302 Д205 Д244Б | 60 | 40 |
| 54 | Д242А Д222 Д215Б | 150 | 50 |
| 55 | Д7Г Д217 Д242Б | 20 | 150 |
| 56 | Д243А Д226 Д231Б | 400 | 80 |
| 57 | Д224А Д242 Д303 | 200 | 30 |
| 58 | КД202Н Д243 Д214А | 300 | 60 |
| 59 | Д224 Д214Б Д302 | 70 | 20 |
| 60 | Д215А Д231 Д234Б | 800 | 120 |

Таблица 7

| Номера вариантов | Типы диодов | U0, В |
| --- | --- | --- |
| 61 | Д214А | 80 |
| 62 | Д244Б | 50 |
| 63 | Д215Б | 180 |
| 64 | Д242Б | 50 |
| 65 | Д224 | 40 |
| 66 | Д232 | 300 |
| 67 | Д215 | 100 |
| 68 | Д233Б | 200 |
| 69 | Д7Г | 200 |
| 70 | Д211 | 300 |

Таблица 8

| Номера вариантов | Типы диодов | Р0, Вт | U0, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | Д210 | 60 | 300 |
| 72 | Д303 | 300 | 100 |
| 73 | Д214Б | 400 | 40 |
| 74 | Д242 | 800 | 80 |
| 75 | Д244 | 500 | 50 |
| 76 | Д205 | 300 | 300 |
| 77 | Д224А | 600 | 40 |
| 78 | Д222 | 400 | 200 |
| 79 | Д218 | 200 | 400 |
| 80 | Д243Б | 600 | 150 |

Таблица 9

| Номера вариантов | Типы диодов | Р0, Вт | U0, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 81 | Д207 | 20 | 60 |
| 82 | Д242Б | 180 | 30 |
| 83 | Д222 | 240 | 180 |
| 84 | Д303 | 400 | 80 |
| 85 | Д214А | 800 | 50 |
| 86 | Д209 | 30 | 100 |
| 87 | Д305 | 150 | 20 |
| 88 | Д232 | 1000 | 200 |
| 89 | КД202А | 120 | 15 |
| 90 | Д226А | 80 | 150 |

Таблица 10

| Номера вариантов | Типы диодов | Р0, Вт | U0, В |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | Д242Б Д244А Д221 | 50 | 10 |
| 92 | Д209 Д303 Д7Г | 100 | 40 |
| 93 | Д224Б Д302 Д205 | 20 | 80 |
| 94 | Д214 КД202Н Д215Б | 70 | 100 |
| 95 | Д243 Д214А Д226 | 150 | 50 |
| 96 | Д211 Д226А Д304 | 30 | 20 |
| 97 | Д217 Д222 Д243Б | 20 | 250 |
| 98 | Д214А Д243Б КД202Н | 60 | 80 |
| 99 | Д244 Д224Б Д302 | 40 | 60 |
| 100 | Д210 Д221 Д242 | 30 | 120 |

Таблица 11

| Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- |
| Д7Г | 0,3 | 200 |
| Д205 | 0,4 | 400 |
| Д207 | 0,1 | 200 |
| Д209 | 0,1 | 400 |
| Д210 | 0,1 | 500 |
| Д211 | 0,1 | 600 |
| Д214 | 5 | 100 |
| Д214А | 10 | 100 |
| Д214Б | 2 | 200 |
| Д215 | 5 | 200 |
| Д215А | 10 | 200 |
| Д215Б | 2 | 200 |
| Д217 | 0,1 | 800 |
| Д218 | 0,1 | 1000 |
| Д221 | 0,4 | 400 |
| Д222 | 0,4 | 600 |
| Д224 | 5 | 50 |
| Д224А | 10 | 50 |
| Д224Б | 2 | 50 |
| Д226 | 0,3 | 400 |
| Д226А | 0,3 | 300 |
| Д231 | 10 | 300 |
| Д231Б | 5 | 300 |
| Д232 | 10 | 400 |
| Д232Б | 5 | 400 |
| Д233 | 10 | 500 |
| Д233Б | 5 | 500 |
| Д234Б | 5 | 600 |
| Д242 | 5 | 100 |
| Д242А | 10 | 100 |
| Д242Б | 2 | 100 |
| Д243 | 5 | 200 |
| Д243А | 10 | 200 |
| Д243Б | 2 | 200 |
| Д244 | 5 | 50 |
| Д244А | 10 | 50 |
| Д244Б | 2 | 50 |
| Д302 | 1 | 200 |
| Д303 | 3 | 150 |
| Д304 | 3 | 100 |
| Д305 | 6 | 50 |
| КД202А | 3 | 50 |
| КД202Н | 1 | 500 |

# Text boxes

Рис. 2

А

В

R4=40м

R3=40м

R2=150м

R1=100м

В

А

R2=100м

R6=150м

R5=40м

R3=40м

R4=60м

R1=50м

Рис. 1

R5=150м

R6=100м

Рис. 3

R6=150м

R4=40м

R5=40м

R3=60м

R2=40м

А

R1=150м

В

В

А

R4=40м

R3=80м

R5=30м

R6=150м

R1=40м

R2=20м

Рис. 4

Рис. 5

В

А

R6=100м

R4=120м

R5=120м

R2=60м

R3=120м

R1=40м